## şimdi genel bir kaynak istediği
Molekül Adı | Molekül Tipi | Analiz Matriksi | Analiz Amacı (ICH Eşdeğeri) | Kullanılan Enstrüman Kategorisi | Çıkarım (Neden Bu Enstrüman?) | Yayın Referansı Tipi
Canagliflozin (CANA) | Anti-diyabetik | İnsan Plazması | Farmakokinetik/Biyo-Eşdeğerlik (Q2/Bioanalitik) | LC-MS/MS | Ultra yüksek hassasiyet (LLOQ 10 ng/mL civarı) ve matriks girişimini giderme gereksinimi. Plazma protein çökeltme (PP) yaygın bir ön hazırlıktır. | Araştırma Makalesi [2.2, 2.5]
Repaglinide | Anti-diyabetik | İnsan Plazması | Farmakokinetik/Tanı (TDM) (Q2/Bioanalitik) | LC-MS/MS | Biyolojik sıvılarda pikomol (picomolar) seviyelerde miktar tayini için zorunlu. | Araştırma Makalesi [2.1]
Metformin | Anti-diyabetik | İnsan Plazması | Farmakokinetik/TDM (Q2/Bioanalitik) | LC-MS/MS | Metformin gibi polar ilaçlar için LC-MS/MS genellikle HPLC-UV'den daha iyi hassasiyet ve seçicilik sunar. | Araştırma Makalesi [2.5]
Amoksisilin | Antibiyotik | Tablet/Kapsül | Miktar Tayini/Potens (Q2/Q6A) | HPLC-UV/DAD | Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik yeterlidir. Matriks (yardımcı maddeler) girişiminin önlenmesi esastır. Maliyet-etkin ve basit olması tercih nedenidir. | Araştırma/Validasyon [3.1, 3.4]
Amoksisilin & Doksisiklin | Antibiyotik | Atık Su/Tablet | Çevre Analizi/Formülasyon Kontrolü (Q3E) | HPLC-DAD | Çevre ve formülasyon örneklerinde birden fazla maddeyi hızlı ve verimli bir şekilde ayırma ve miktar tayini. DAD (Diode Array Detector) ile spektral saflık kontrolü. | Araştırma Makalesi [3.3]
Azitromisin | Antibiyotik | Diş Eti Oluğu Sıvısı (GCF) | Dokuda Miktar Tayini (PK) (Bioanalitik) | HPLC-UV/Fluoresans | Fluoresans veya MS dedektörler, biyolojik sıvılarda çok düşük seviyelerdeki analitleri ölçmek için yüksek hassasiyet sağlar. | Araştırma Makalesi [3.2]
Amlodipin & Metoprolol | Antihipertansif | Tablet | Miktar Tayini (Kombinasyon) (Q2/Q6A) | HPLC-UV | İki bileşenin aynı anda, yüksek doğrulukla, rutin kalite kontrol amacıyla ayrılması. (ICH validasyonuna uygunluk belirtilmiştir). | Araştırma/Validasyon [4.5]
Losartan (LOS) | Antihipertansif | İnsan Plazması | Farmakokinetik (Metabolit Analizi) (Bioanalitik) | LC-MS/MS | İlaç (LOS) ve aktif metabolitinin (Losartan asit) aynı anda, çok düşük konsantrasyonlarda ayrılması ve miktar tayini gereksinimi. | Araştırma Makalesi [4.2]
Mometazon | Astım İlacı | Nazal Sprey | Dozaj İçeriği | HPLC-UV | Rutin, yüksek konsantrasyon analizi | USP Monografı
Filgrastim | Biyolojik İlaç | Enjeksiyon Sıvısı | Protein Kuantifikasyonu | SEC-HPLC | Protein bütünlüğünü ve agregasyonu kontrol eder. | EMA/FDA Kılavuzu
Vitamin D | Vitamin | Kapsül | Miktar Tayini | HPLC-DAD | Lipofilik vitaminler için doğru ayırma ve tanıma. | USP Monografı
Antihistamin X | Alerji İlacı | İdrar | Metabolit Tespiti | LC-MS/MS | İnsan vücudundaki metabolitlerin yapısal aydınlatılması. | Araştırma Makalesi
Atorvastatin | Statin (Lipofilik) | Plazma | Farmakokinetik | LC-MS/MS | Biyolojik matriks ve düşük PK konsantrasyonu için ultra hassasiyet gerekir. | Bioanalitik Makale
Simvastatin | Statin (Lipofilik) | Tablet | Çözünme | HPLC-UV | Tabletteki konsantrasyon yüksek ve rutin analizdir; maliyet-etkin. | USP Monografı
Hidroklorotiyazid | Diüretik | İdrar | Doping Kontrolü | LC-MS/MS | Adli tıp amaçlı, geniş spektrumlu tarama ve düşük LOQ zorunluluğu. | Adli Analiz Kılavuzu
Olanzapin | Psikotrop | Plazma | TDM (Terapötik İlaç İzleme) | HPLC-DAD | Klinik laboratuvarlarda TDM için yeterli hassasiyet ve rutin kullanıma uygunluk. | Klinik Kimya Kılavuzu
Lidokain | Anti-Aritmik | Krem | Dozaj İçeriği | HPLC-UV | Yarı katı matriks, yüksek konsantrasyon. Rutin kontrol için uygun. | Farmakope Metodu
Digoksin | Kardiyovasküler | Plazma | Safsızlık Tanımlama | LC-MS/MS | Yapısal aydınlatma ve karmaşık kimyasal yapı nedeniyle kütle dedektörü şart. | ICH Q3A/B Makalesi
Parasetamol | Analjezik | Tablet | Miktar Tayini | HPLC-UV | Yüksek konsantrasyonlu rutin assay. | USP Monografı
İbuprofen | Analjezik | Oral Süspansiyon | Ürün Kararlılığı | HPLC-DAD | Bozulma ürünlerini aynı anda analiz etmek için DAD (Diyot Dizi Dedektörü) esastır. | Stabilitasyon Metodu
Atenolol | Beta-Blokör | Tablet | Uçucu Safsızlık Tayini | GC-FID | Uçucu organik kalıntıların tespiti için Gaz Kromatografisi gerekir. | ICH Q3C Kılavuzu
Sulfametoksazol | Antibiyotik | Su (Çevre) | Düşük Miktar Tespiti (LOQ) | LC-MS/MS | Çevresel izleme için çok düşük konsantrasyon (ppt/ppb) ve yüksek seçicilik şart. | Çevresel Analiz Makalesi
Siprofloksasin | Antibiyotik | Tablet | Safsızlık Tayini | HPLC-UV | İlaç stabilitesi sırasında oluşan safsızlıkların analizi, rutin kontrol. | ICH Q3B/USP
Azitromisin | Antibiyotik | Plazma | Farmakokinetik | LC-MS/MS | Biyolojik numunenin karmaşıklığı ve düşük tedavi konsantrasyonu (hata payı kritik). | Bioanalitik Makale
Risperidon | Psikotrop | Plazma | TDM (Terapötik İzleme) | HPLC-DAD | Klinik laboratuvarlarda yaygın TDM uygulaması için yeterli hassasiyet ve maliyet etkinliği. | Klinik Kimya Kılavuzu
Sertralin | Psikotrop | Kapsül | Çözünme | HPLC-UV | Formülasyon performansını rutin olarak kontrol etmek için standart Farmakope yöntemi. | Farmakope Metodu
Fluoksetin | Psikotrop | İdrar | Metabolit Tespiti | LC-MS/MS | Yapısal aydınlatma ve idrar gibi zor matrikslerde spesifik metabolit tespiti. | Adli/Biyokimyasal Analiz
Rosmarinic Asit | Fenolik (Doğal Ürün) | Bitki Ekstraktı | Miktar Tayini | HPLC-DAD | Çok sayıda benzer yapısal bileşiğin (izomer) bulunduğu matrikslerde doğru ayrım ve tanımlama için DAD (Spektrum doğrulama) esastır. | Fitokimyasal Analiz
Karnosik Asit | Fenolik (Doğal Ürün) | Yağ (Gıda) | Antioksidan Tayini | GC-MS | Uçucu veya yarı-uçucu bileşenlerin kompleks yağ matriksinden ayrılması ve kesin tanımlanması için kütle dedektörlü gaz kromatografisi. | Gıda Kimyası Metodu
Gallic Acid | Fenolik (Polar) | Bitki Ekstraktı | Miktar Tayini | HPLC-DAD | Yüksek polariteye sahip fenolikler için ters faz kromatografisi ve yüksek hassasiyetli UV tespiti. | Fitokimyasal Makale
Quercetin | Flavonoid (Zor Kromofor) | Gıda Takviyesi | Doğruluk/Miktar | HPLC-MS/MS | Flavonoid izomerlerinin matriks etkisinden arındırılarak kesin kimlik doğrulaması ve ölçümü. | Gıda/Bioanalitik Metot
Caffeine | Alkaloid (Rutin) | Tablet/İçecek | Miktar Tayini | HPLC-UV | Standart, hızlı ve rutin kalite kontrol uygulaması için en uygun yöntem. | AOAC Metodu
Morphine | Alkaloid (Adli) | Kan/İdrar | Doping/Adli Analiz | LC-MS/MS | Adli tıp amaçlı, ultra düşük LOQ (yasal limitler) ve mutlak kimlik doğrulama zorunluluğu. | Adli Kimya Kılavuzu
Ursolic Acid | Triterpenoid (Apolar) | Bitki Yağı | Safsızlık Tayini | GC-MS | Yüksek molekül ağırlıklı, apolar triterpenlerin ayırma ve yapısını belirleme. Yüksek sıcaklık gereksinimi. | Farmakope Metodu
Artemisinin | Diterpen (İlaç) | Plazma | Farmakokinetik | LC-MS/MS | Biyolojik ortamda kararsız yapısı ve düşük PK konsantrasyonu nedeniyle hassasiyet ve seçicilik kritik. | Bioanalitik Makale
Menthol | Uçucu Yağ | Nane Yağı | Bileşen Analizi | GC-FID / GC-MS | Uçucu organik bileşiklerin (terpenler) ayırma gücü yüksek Gaz Kromatografisi ile analizi zorunludur. | ISO/EO Metotları
Resveratrol | Stilben (İzomerik) | Şarap | İzomer Ayrımı | HPLC-DAD | cis ve trans izomerlerinin ayrılması ve konsantrasyonlarının stabil bir şekilde ölçülmesi. | Gıda Kimyası Metodu
Lutein | Karotenoid | Besin | Kalitatif/Kantitatif | HPLC-DAD | Işığa duyarlı karotenoidlerin, yüksek seçicilikle ayrılması ve DAD ile spektral doğrulama. | AOAC Metodu
Diosgenin | Saponin | Ekstrakt | Yapı Tayini | NMR/LC-MS | Karmaşık glikozit yapısının aydınlatılması ve kesin kimlik tespiti için nükleer manyetik rezonans veya kütle spektrometrisi kullanılır. | Fitokimya İncelemesi
Curcumin | Fenolik (Duyarlı) | Kapsül | Kararlılık Testi | HPLC-DAD | Işığa ve pH'a duyarlı yapının bozulma ürünlerini (safsızlık) izlemek ve spektral doğrulama yapmak için DAD esastır. | Stabilitasyon Metodu
Berberine | Alkaloid | Bitki Ekstraktı | Farmakope Kalite Kontrolü | HPLC-UV | Standart Farmakope yöntemlerinde alkaloidler için uygun kromatografik ayırma ve UV tespiti yeterlidir. | Farmakope Metodu
Ginsenosides (Rb1, Rg1) | Saponinler (Polar/Kompleks) | Kök Ekstraktı | İzomer Ayrımı | UPLC-MS | Yapısal olarak çok benzer glikozitlerin (izomerler) kesin ayrılması ve kesin kütle ile kimlik tespiti için ultra yüksek performanslı kromatografi (UPLC) gerekir. | Fitokimyasal Makale
Thymol & Carvacrol | Monoterpen (Uçucu Yağ) | Yağ Örneği | Bileşen Analizi | GC-MS | Yüksek uçuculuk ve düşük polarite. Bu izomerleri ayırmak ve kesin tanımlama yapmak için kütle dedektörlü gaz kromatografisi zorunludur. | Gıda/Uçucu Yağ Metodu
Aloe-emodin & Emodin | Antrakinon (Zor Matriks) | Krem/Jel | Miktar Tayini | HPLC-DAD | Yarı-katı matrikslerden ekstraksiyon sonrası, yüksek seçicilikle ayrım ve miktar tayini. | Kozmetik/Farmasötik Metot
Monoklonal Antikor (mAb) | Protein/Biyofarmasötik | Enjeksiyon Sıvısı | Bütünlük ve Yük Varyantı | CEX-HPLC / CE-SDS | ICH Q6B gereğince, biyolojik ürünlerin yapısal bütünlüğünü (agregasyon, parçalanma) ve izoformlarını analiz etmek zorunludur. | Biyofarmakope Metodu
DNA Oligonükleotidleri | Nükleik Asit | Klinik Örnek | İlaç Düzeyi Tayini | LC-MS/MS | Biyolojik ortamda çok düşük konsantrasyonlu nükleik asit ilaçlarının yüksek hassasiyetli ve seçicilikle tespiti. | Bioanalitik Makale
Ca²⁺, Na⁺, K⁺ | İnorganik İyon | Biyolojik Sıvı | Klinik Kantitasyon | İyon Seçici Elektrot (ISE) | Hızlı, rutin klinik laboratuvar analizleri için standart ve en hızlı yöntemdir. | Klinik Kimya Kılavuzu
Linoleik Asit (DHA, EPA) | Lipit/Yağ Asidi | Gıda Takviyesi | Yağ Asidi Profili | GC-FID | Yağ asitlerinin uçucu türevlerinin ayırma gücü yüksek Gaz Kromatografisi (GC) ile ayrılması ve miktar tayini. | AOAC Metodu
Hiyalüronik Asit | Karbonhidrat/Polisakkarit | Kozmetik Jel | Molekül Ağırlığı Dağılımı | SEC-HPLC (GPC) | Polimerik yapının molekül ağırlığı dağılımını belirlemek ve ürün kalitesini kontrol etmek için Jel Geçirgenlik Kromatografisi (SEC) esastır. | Polimer Analiz Metodu
PEG (Yardımcı Madde) | Polimerik Taşıyıcı | İlaç Formülasyonu | Kalıntı Tespiti | GC-MS | Formülasyon içindeki kalıntı veya çözücü seviyelerini yüksek hassasiyetle kontrol etmek. | ICH Q3C Kılavuzu
Cisplatin | Metal Kompleksi | Plazma | Terapötik İzleme (TDM) | AAS / ICP-MS | İlaçtaki metal içeriğini ve plazmadaki konsantrasyonunu doğrudan analiz etmek için Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi (AAS) veya ICP-MS gereklidir. | Klinik Toksikoloji Makalesi
Askorbik Asit (Vit. C) | Organik Küçük Molekül | Meyve Suyu | Hızlı Miktar Tayini | HPLC-UV | Rutin gıda analizlerinde, güçlü kromoforu sayesinde standart HPLC-UV ile hızlı ve doğru miktar tayini. | Gıda Analiz Metodu
Asetaminofen Metabolitleri | Organik Metabolit | İdrar | Metabolit Yapı Aydınlatma | LC-MS/MS | Ana ilacın yapısal olarak benzer metabolitlerini biyolojik matriks içinde ayırmak ve kesin kimliklerini doğrulamak. | Bioanalitik Makale
Adalimumab (mAb) | Monoklonal Antikor | Enjeksiyon Sıvısı | Yük Varyantı Analizi | CEX-HPLC | Protein izoformlarının (deamidasyon, glikasyon) ayrılması ve miktar tayini için Katyon Değiştirme Kromatografisi (CEX) esastır. | ICH Q6B Metodu
Etanersept | Füzyon Protein | Formülasyon | Agregat ve Parçalanma | SEC-HPLC | Biyolojik aktiviteyi etkileyen yüksek molekül ağırlıklı agregatların ve düşük molekül ağırlıklı fragmanların kontrolü için Boyut Dışlama Kromatografisi (SEC). | FDA Kılavuzu
Eritropoietin (EPO) | Sitokin/Glikoprotein | Klinik Örnek | Klinik Miktar Tayini | LC-MS/MS veya ELISA | Düşük konsantrasyonlu glikoproteinlerin yüksek seçicilikle ölçümü (MS) veya aktivite bazlı immunolojik yöntemler (ELISA). | Bioanalitik Makale
İnsülin | Peptit İlaç | Enjeksiyon Sıvısı | İzomerik Saflık | RP-HPLC | İnsülin monomeri, dimeri ve yüksek molekül ağırlıklı safsızlıklarının ayrılması için standart ters faz (RP) kromatografisi. | USP Monografı
mRNA-1273 | mRNA Aşı | Aşı Formülasyonu | mRNA Bütünlüğü | Kılcal Elektroforez (CE) | Nükleik asitlerin (mRNA/siRNA) bütünlüğünü ve parçalanma profilini yüksek çözünürlükle analiz etmek için kritik yöntem. | Biyofarmakope Metodu
Adjuvan (Alüminyum) | Yardımcı Madde | Aşı Formülasyonu | İnorganik Miktar | ICP-MS | Aşılardaki alüminyum hidroksit adjuvanı gibi inorganik bileşenlerin kalitatif ve kantitatif kontrolü. | ICH Q3D (Metal)
Liraglutide | GLP-1 Analog | Biyolojik Sıvı | Farmakokinetik | LC-MS/MS | Sentetik peptitlerin biyolojik matriks içindeki çok düşük konsantrasyonlarda, seçicilikle miktar tayini. | Bioanalitik Makale
Rituximab-abbs | Biyobenzer | Enjeksiyon Sıvısı | Yapısal Benzerlik | LC-MS/MS & CE-SDS | Orijinal ürün ile biyobenzerin kritik kalite özelliklerinin (CQA) ve primer/sekonder yapılarının karşılaştırılması. | EMA/FDA Kılavuzu